| 编 号 FNC26 |  | 共 2 页 第 1 页 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全、防火、保卫系统 |  |

- 为维护正常的社会秩序和生产秩序、工作秩序，确保人民生命和财产安全，所有机关、厂矿、企事业单位、团体、家庭和个人，都要非常重视防火、防盗和生产安全，特制定本制度。

- 安全、防火、防盗、保卫工作，要认真落实责任制，总经理是企业的安全防火工作第一责任人，部门经理是本部门责任人，各部门应把安全、防火、防盗、保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全、防火、防盗、保卫工作负全责。

- 公司下属及各部门成立安防工作领导小组，定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决。

- 公司设保安消防部（保安干事），负责消防和安全保卫工作。

- 公司、各部门根据实际需要设专职或兼职的消防和安全保卫人员，切实担负起安防责任。

- 经常对全体员工进行消防和安全教育，对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安防培训。

- 各企业所有的固定资产应按保险要求购买各种保险，确保固定资产安全。

- 认真 落实防火措施:

- 办公室、工厂、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓，并不得用作他用。各单位部门企业应定期检查和保养消防栓，平时绝不疏漏，遇急用上有效。

- 办公楼、工厂、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒、消防栓、消防砂、消防斧、消防铲、消防绳、消防梯、消防水等各种消防器材，并按规定期限准时保养、维护、更换各种消防器械、药物和材料，以备应急救火救灾，万无一失。

- 易然、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放。

- 工厂、仓库末订立消防制度，未落实消防措施的，不得开工、使用。

- 在禁火场地，如果要进行明火作业(如电焊等)，应先报领导批准，取得动火证书，同时落实各项必要的防护措施，确保绝对安全，才允许动火。

| 编 号 FNC26 |  | 共 2 页 第 2 页 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全、防火、保卫系统 |  |

- 防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

- 严禁违反安全规范乱搭建筑物。

- 宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。

- 第九条   抓好安全用电

- 电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。

- 严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产场所使用电炉。

- 配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验室等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

- 第十条    落实防盗措施

- 工厂、仓库、办公大楼应设立门卫，安排值班。

- 财务室、保密室、仓库等重要部门要安装防盗装置和自动报警器。

- 第十一条 领导带头重视学习政府的有关各项消防安全法规，制定落实各项规章制度全体员工高度树立安防意识，严格执行安防制度，就能确保安全。